江苏省南通第一中学

物理办公室智能化设备采购询价公告（二次）

一、项目名称

物理办公室智能化设备采购

二、项目内容

（一）项目预算：1.8万元；

（二）项目编号：NTYZHQC202004

（二）项目需求：

主要需求是实现办公室照明、空调、窗帘、门锁、用电插座等的智能化控制，设备参数详细需求如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 功能及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网关 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 家庭智能设备控制中心；支持多种接入方式；将家庭自动化网络连接到局域网互联网；实现通信数据高效、可靠传输；数据本地化高级处理功能； 支持自然语音交互设备，并可继续扩展兼容更多语音设备；具备自组场景能力 具备存储能力，并可扩展。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能门禁 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 至少6种开锁方式：手机、指纹、密码、钥匙开门等，可带天地勾。 | 1 | 把 |
| 3 | 智能零火三路开关 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 直接替换传统的开关，无需布线，直接通电即可。可以通过手机控制，也可以场景化控制，同时还可以与传感器之间进行联动控制。定时控制，根据用户日常使用习惯进行自由的DYI设定。 | 1 | 个 |
| 4 | 窗帘电机 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 智能控制窗帘打开，关闭，暂停； 支持远程查看、控制； 定时功能/智能设备联动/场景设定； 一体化超静音电机，可与光照传感器进行联动控制，天亮自动打开，天黑自动关闭等场景化操作。 | 6 | 台 |
| 5 | 窗帘轨道 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 自动窗帘配套轨道 | 12 | 米 |
| 6 | 六路场景开关 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 实现开关类设备远程控制功能； 实现设备间绑定、场景联动，一键掌握； 可自定义不同模式实现场景变换； 可以分别放在进门处、客厅或者卧室，可自行定义回家，离家，会客，影音，睡眠等模式。按键具有绑定功能，实现一键化操作。 | 1 | 个 |
| 7 | 开关底座 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 方便六路场景开关的安放 | 1 | 个 |
| 8 | 红外转发器 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 取代红外遥控器，智能控制电器设备； 具有学习和记忆多台红外设备的功能； 上千条红外数据存储数据空间； 实现各类红外遥控器设备本地、远程控制； 云端红外码库，可以基本匹配市场上所有畅销红外遥控设备； | 2 | 个 |
| 9 | 墙面插座 | 南京物联 智慧家居 紫光物联 | 能实现所有设备的通断电智能控制。 | 3 | 个 |

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目不接受联合体参与。

四、询价需携带的材料

（一）资质证明材料

1、法人代表参加的询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人代表委托书、被委托人身份证复印件.

2、经年检的法人营业执照副本及税务登记证复印件，或三证合一的营业执照（副本）的复印件。

其中法人代表委托书为原件，本人身份证为复印件（原件当场核对），营业执照、税务登记证为加盖公章的复印件。

3、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、廉洁承诺书

（二）投标报价表；

注：以上材料须按顺序装订成册，编写材料目录和页码。资质证明材料和报价投标书分别单独密封，并在封袋加盖投标人印章或公章。

五、成交原则

采用一次报价，符合采购需求且报价最低者成交。

六、付款方式

项目验收合格后，采购方在收到成交金额5%的质保金后，一次性付清全部款项。

七、合同签订和工期

1.项目完成期限：自合同签定之日起10个工作日内。

2.项目实施地点：江苏省南通第一中学校内。

3.质保期限：自验收合格后3年。

4.售后服务期限：质保期内免费上门服务、免费维护，终身免费维修。

5.技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，成交人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。成交人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购人无关。

八、其它事项

1.供应商提供虚假资料的，经查证核实后取消投标资格，所递交的保证金将不予退还。

2.成交供应商应在3个工作日内与采购人签订合同，因成交供应商原因不能签订合同的，参与保证金不予退还。

九、询价信息

1. 询价文件接收截止时间：2020年4月28日9:30（以现场签到为准）；

2. 询价开始时间：2020年4月28日9:30， 提交询价文件时，须交纳履约保证金人民币壹仟元整（现金￥1000）

4. 询价地点：江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室。联系人：唐晓丹（13515206019）

江苏省南通第一中学后勤处

2020年4月23日